| Messprotokoll zur Bestimmung der Betongüte |  |
| --- | --- |
| nach Normung: - ISO/DIS 8045 - EN 12 504-2 - ENV 206 - DIN 1048, Teil 2 - BS 1881, Teil 202 - ASTM C 805 | - ASTM D 5873 (Stein) - NFP 18-417 - B 15-225 - JGJ/T 23-2001 - JJG 817-1993 |

| Objekt: Kirchgasse 72-76, Wiesbaden, Kst: 7819 |  |  |  |  |  | Bodenplatte Kirchgasse 76, Neubau |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung Messverfahren: Schmidt Hammer Beim Prüfen wird ein Schlagbolzen gegen die zu prüfende Fläche gepresst, wonach durch Federkraft ein Schlaggewicht gegen den Schlagbolzen geschleudert wird. Durch den Schlag prallt das Gewicht um ein bestimmtes Maß zurück. Aus dem angezeigten Maß des Rückpralls lässt sich die Materialhärte der Oberfläche bestimmen. (Methode Schmidt). Die Rückprallwerte werden von eine Skala abhängig des geprüften Winkels des Prüfhammers abgelesen und anschließend der Mittelwert berechnet. Die Druckfestigkeitswerte können von einer Umwertkurve, abgebildet auf dem Prüfhammer, direkt abgelesen werden. Die zu prüfende Fläche beträgt 300 x 300 mm, wobei die einzeln zu prüfenden Punkte mindestens 25 mm auseinander sein müssen. Als Mindestanzahl sollen 6 Punkte auf zuvor genannter Fläche geprüft werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Messdatum: 19.02.2020 Uhrzeit: 07:15 Uhr Temperatur: 4,00 C° rel. Luftfeuchte: k. A. |  | Bearbeiter: Hr. Cloos Teilnehmer; s.o. |  |  |  | Instrument: Schmidt-Hammer |  |  |
| Einschlagwinkel: α = 90 ° α > 0°< 180 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baustoff: Beton BPL Baustellenbedingung: - geschlossenes Bauwerk Art der Oberfläche: Beton, unbehandelt |  | Betonwände- u. Boden: normal Betonagedatum: 26.08.2019 |  |  |  | WU-Beton: Ja Oberfläche: schalungsrauh |  |  |
| Bauteil: Bodenplatte Achse E/4 | Messpunkt Nr.: 001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Messpunkte | abgelesener Wert |  | Streuwerte Max-Min.-Werte | Messwerte |  |  |  |  |
| 01 | 39,50 |  |  | 39,50 |  |  |  |  |
| 02 |  |  | 38,90 | 0 |  |  |  |  |
| 03 | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 04 | 41,30 |  |  | 41,30 |  |  |  |  |
| 05 | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 06 | 41,80 |  |  | 41,80 |  |  |  |  |
| 07 |  |  | 42,00 | 0 |  |  |  |  |
| 08 | 41,20 |  |  | 41,20 |  |  |  |  |
| 09 | 40,10 |  |  | 40,10 |  |  |  |  |
| 10 | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 11 | 38,90 |  |  | 38,90 |  |  |  |  |
| 12 | 40,10 |  |  | 40,10 |  |  |  |  |
| Mittelwert: 40,29 |  |  |  | F = kg/cm² | IST N/mm² |  | SOLL N/mm² |  |
|  |  |  |  | 402,90 | 39,43 |  | 35,00 |  |

| Bauteil: Bodenplatte Achse F/4 | Messpunkt Nr.: 002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Messpunkte | abgelesener Wert | Streuwerte Max-Min.-Werte | Messwerte |  |  |  |
| 01 | 40,20 |  | 40,20 |  |  |  |
| 02 | 0 | 42,00 | 0 |  |  |  |
| 03 | 0 | 37,00 | 0 |  |  |  |
| 04 | 40,00 |  | 40,00 |  |  |  |
| 05 | 38,10 |  | 38,10 |  |  |  |
| 06 | 38,20 |  | 38,20 |  |  |  |
| 07 | 38,30 |  | 38,30 |  |  |  |
| 08 | 39,10 |  | 39,10 |  |  |  |
| 09 | 39,10 |  | 39,10 |  |  |  |
| 10 | 38,30 |  | 38,30 |  |  |  |
| 11 | 39,90 |  | 39,90 |  |  |  |
| 12 | 39,20 |  | 39,20 |  |  |  |
| Mittelwert: 39,04 |  |  | F = kg/cm² | IST N/mm² | SOLL N/mm² |  |
|  |  |  | 390,40 | 38,29 | 35,00 |  |

Sollwert-Tabelle Betongüte

| Klasse | Zylinder-druckfestigkeit in N/mm² | Würfel-druckfestigkeit in N/mm² | Klasse | Zylinder-druckfestigkeit in N/mm² | Würfel-druckfestigkeit in N/mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 8/10 | 8 | 10 | C 45/55 | 45 | 55 |
| C 12/15 | 12 | 15 | C 50/60 | 50 | 60 |
| C 16/20 | 16 | 20 | C 55/67 | 55 | 67 |
| C 20/25 | 20 | 25 | C 60/75 | 60 | 75 |
| C 25/30 | 2 | 30 | C 70/85 | 70 | 85 |
| C 30/37 | 30 | 37 | C 80/95 | 80 | 95 |
| C 35/45 | 35 | 45 | C 90/105 | 90 | 105 |
| C 40/50 | 40 | 50 | C 100/115 | 100 | 115 |

Geprüfter Beton geeignet:

☒ JA		☐ NEIN

Gez. Cloos

20.02.2020

__________________

Datum: